附件1：

成都大学十陵校区灭火器材新购、充装、维修项目表

| 产品名称 |  | 型号 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新购干粉灭火器 |  | ABC | 2KG | 具 |
| 新购干粉推车灭火器 |  | ABC | 35KG | 台 |
| 新购灭火器箱 |  | 8型 | 2×4 | 个 |
| 新购灭火器箱 |  | 8型 | 2×2 | 个 |
| 新购消防水带 |  | 8型 | 65＃、20M | 盘 |
| 新购消防接扣 |  | 8型 | 65＃ | 副 |
| 新购消防水枪 |  | 8型 | 65＃ | 支 |
| 新购疏散应急照明灯 |  | 8型 | 8-10瓦 | 盏 |
| 新购室外消火栓 |  | 100型 | 100×16 | 台 |
| 充装干粉灭火器 |  | ABC | 2KG | 具 |
| 充装干粉推车灭火器 |  | ABC | 35KG | 台 |
| 注明 | 所有产品需有国家认可检验合格报告，投标时需带上灭火器样品2具（贴上公司名称，不含35kg干粉灭火器），我处将对样品进行现场灭火测试和留档封存， |  |  |  |