| 序号 | 产品代码 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (RMB) | 总价(RMB) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬盘录像机 |  | H3C ECR3308-HF 8路混合式网络视频录像机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 半球 |  | 700TVL红外半球 | 个 | 1 |  |  |  |
| 枪式摄像机 |  | 700TVL枪式摄像机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 摄像机电源 |  | AC12V电源 | 个 | 5 |  |  |  |
| 视频线 |  | 75-5视频线 | 米 | 400 |  |  |  |
| 电源线 |  | 两芯电源线 | 米 | 400 |  |  |  |
|  | 施工费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备总计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |